ZAPYTANIE OFERTOWE

| Nazwa i adres oferenta |  |
| --- | --- |

| ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Romualda Traugutta nr 1 95-035 Ozorków Tel./fax: 42 718 93 50 e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl |
| --- |
| Wnioskujący | Anna Plaskota |
| Nr zamówienia nadany przez ZP |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, w tym rodzaj, zakres, itp. | Wielkość/ilość/jed.miary przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagania zamawiającego: - parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, - warunki gwarancji, - sposób transportu, - termin wykonania zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z osłonami. 2.Przystosowanie instalacji do zasilenia nowych opraw. 3. Montaż nowych naświetlaczy ledowych odpornych na uderzenia piłką. 4.Wykonanie pomiarów potwierdzających spełnienie norm dotyczących natężenia naświetlenia w sali gimnastycznej. | 6 sztuk | Montaż: natynkowy w suficie Obudowa: aluminium kolor szary Zasilanie: 120-270V 50Hz Klosz: szyba hartowana Źródło światła: LED Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Kąt świecenia: 70º Strumień LED (Im): 14700 Strumień oprawy (Im): 13200 Oferent zapewnia gwarancję i serwis. Nie można rozdzielić zamówienia. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2017r. |

| Kryteria oceny ofert oraz ich waga w %: | cena – 60% serwis i czas objęcia gwarancją – 20% jakość – 10% doświadczenie wykonawcy – 10% |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 23 sierpnia 2017r. |
| Sposób składania ofert | List, faks, e-mail, osobiście |
| Miejsce składania ofert | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie ul. Romualda Traugutta nr 1 fax: 42 718 93 50 e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl |

Uwagi:

- Zamawiający informuje, że oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, uzupełnić jej treść lub ją odwołać.

- Okres obowiązywania umowy: …………………………………………………..

- Osoba upoważniona do kontaktu: Anna Plaskota

- Inne: ………………………………………………………………………………

……………………………………..

(podpis i pieczątka)