**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  oferenta | |  | | --- | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  Zespół Szkół Ogólnokształcących  ul. Traugutta1  95-035 Ozorków  tel./fax: 42 718 93 50  e-mail: zso[sekretariat@lo-ozorkow.pl](mailto:sekretariat@lo-ozorkow.pl) | |
| Wnioskujący | Anna Plaskota |
| nr zamówienia  nadany przez ZP |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis przedmiotu zamówienia,**  w tym rodzaj, zakres itp. | **Wielkość/ ilość/ jedn. miary**  przedmiotu zamówienia | **Minimalne wymagania zamawiającego:**   * parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, * warunki gwarancji, * sposób transportu, * termin wykonania zamówienia, |
| 1. | Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej w Zespole Ogólnokształcących w Ozorkowie | Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.  Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.  Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania - pomiary impedancji pętli zwarcia)  pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,  pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,  pomiary wyłączników różnicowoprądowych,  pomiar wyłączników nadprądowych,  pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),  pozostałe czynności niewymienione powyżej, do których obligują obowiązujące we wskazanym zakresie przepisy i normy. | Termin wykonania uzgodniony z wykonawcą, jednak nie później niż do listopada 2018r.  Przekazanie protokołu do dnia 16.11.2018r.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  -posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, załączą do oferty potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej jednych pomiarów pięcioletnich  - przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  - ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.  -Wizja lokalna szkoły w godz. 8.00-16.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny ofert  oraz ich waga w % | 100% cena |
| Termin składania ofert | 12.10. 2018 do godz. 15.00 |
| Sposób składania ofert | Listownie, osobiście, faxem, e-mail |
| Miejsce składania ofert | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie |

**Uwagi:**

1. Zamawiający informuje, iż oferent może, przed upływem terminu do składania ofert,

zmienić ofertę, uzupełnić jej treść lub ją odwołać.

1. Okres obowiązywania umowy ........................................................................................
2. Osoba upoważniona do kontaktu Sylwia Jon
3. Inne: ... .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Anna Plaskota

Dyrektor Szkoły