### ZAPYTANIE  OFERTOWE

| Nazwa i adres oferenta |  |
| --- | --- |

| ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta1 95-035 Ozorków tel./fax: 42 718 93 50 e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl |
| --- |
| Wnioskujący | Anna Plaskota |
| nr zamówienia nadany przez ZP |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia, w tym rodzaj, zakres itp. | Wielkość/ ilość/ jedn. Miary przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagania zamawiającego: parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, warunki gwarancji, sposób transportu, termin wykonania zamówienia, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu po byłej kuchni. | Zakres prac do wykonania: Poprowadzenie jednej nitki kanalizacyjnej na odcinku ok. 10m., Demontaż posadzki, wykonanie wykopu na głębokość ok. 1m. pod ułożenie rury, Wymiana rur żeliwnych na pcv, Zasypanie, utwardzenie i położenie posadzki betonowej. | Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udziela 3-letniej gwarancji. Termin robót: październik /listopad/grudzień 2018r. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu w godzinach pracy szkoły 8.00-16.00 |

| Kryteria oceny ofert oraz ich waga w % | 100% cena |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | Do 22.10.2018r. do godz. 15:00 |
| Sposób składania ofert | Listownie, faxem, e-mail, osobiście |
| Miejsce składania ofert | Zespół Szkół Ogólnokształcących Ozorkowie |

Uwagi:

- Zamawiający informuje, iż oferent może, przed upływem terminu do składania ofert,

zmienić ofertę, uzupełnić jej treść lub ją odwołać.

- Okres obowiązywania umowy ........................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktu  p. Sylwia Jon  ................................................................

- Inne: ... ..............................................................................

Anna Plaskota Dyrektor szkoły