### ZAPYTANIE OFERTOWE

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres oferenta |  |

|  |
| --- |
| ZAMAWIAJĄCYZespół Szkół Ogólnokształcącychul. Traugutta195-035 Ozorkówtel./fax: 42 718 93 50e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl |
| Wnioskujący | Anna Plaskota |
| nr zamówienianadany przez ZP |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis przedmiotu zamówienia,** w tym rodzaj, zakres itp. | Wielkość/ ilość/ jedn. miary przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagania zamawiającego:* parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne,
* warunki gwarancji,
* sposób transportu,
* termin wykonania zamówienia,
 |
| 1. | Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ok. 27mb. Dostawę, wykonanie i montaż ogrodzenia szkoły oraz rozbiórka obecnego ogrodzenia |  Ok. 27mb ogrodzenia czyli 12szt. przęseł  | 1. Przęsła ogrodzeniowe o wym. szer. 245cm wys. 131cm rama profil 60/40mmwypełnienie 20/20mmocynkowane ogniowo chroni przed warunkami atmosferycznymi2. Udzielona gwarancja na 36 miesięcy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru. 3. Termin wykonania: do 28 czerwca 2019r. 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji gdy proponowane oferty cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.7.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny ofertoraz ich waga w % | 100% cena  |
| Termin składania ofert | 12.04.2019r. |
| Sposób składania ofert | Listownie, osobiście, faxem, e-mail |
| Miejsce składania ofert | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie |

 **Uwagi:**

1. Zamawiający informuje, iż oferent może, przed upływem terminu do składania ofert,

 zmienić ofertę, uzupełnić jej treść lub ją odwołać.

1. Okres obowiązywania umowy ........................................................................................
2. Osoba upoważniona do kontaktu Sylwia Jon
3. Inne: ... .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Anna Plaskota

Dyrektor Szkoły

### ZAPYTANIE OFERTOWE

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres oferenta |  |

|  |
| --- |
| ZAMAWIAJĄCYZespół Szkół Ogólnokształcącychul. Traugutta195-035 Ozorkówtel./fax: 42 718 93 50e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl |
| Wnioskujący |  |
| nr zamówienianadany przez ZP |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis przedmiotu zamówienia,** w tym rodzaj, zakres itp. | Wielkość/ ilość/ jedn. miary przedmiotu zamówienia | Minimalne wymagania zamawiającego:* parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne,
* warunki gwarancji,
* sposób transportu,
* termin wykonania zamówienia,
 |
| 1. | Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w Zespole Szkół ogólnokształcących w Ozorkowie  |  | Termin wykonania luty 2015r. |

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny ofertoraz ich waga w % |  |
| Termin składania ofert | 16.02.2015 do godz. 15.00 |
| Sposób składania ofert |  |
| Miejsce składania ofert | Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Ozorkowie  |

 **Uwagi:**

1. Zamawiający informuje, iż oferent może, przed upływem terminu do składania ofert,

 zmienić ofertę, uzupełnić jej treść lub ją odwołać.

1. Okres obowiązywania umowy ........................................................................................
2. Osoba upoważniona do kontaktu ................................................................
3. Inne: ... .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis i pieczątka)